## Sheet1
-1 | 列表 | 传感器(zh) | 类型 | 多采样 | 型号 | 符号 | 说明(zh) | 物理 | 化学 | 生物 | 量程1名 | 量程1较准值 | 默认值 | 量程1小 | 量程1大 | 量程1Monitor | 量程1精度 | 量程1单位 | 量程1转化公式 | 量程2名 | 量程2较准值 | 量程2DefValue | 量程2小 | 量程2大 | 量程2Monitor类型 | 量程2精度 | 量程2单位 | 量程2转化公式 | 量程3名 | 量程3较准值 | 量程3DefValue | 量程3小 | 量程3大 | 3Monitor | 量程3精度 | 量程3单位 | 量程3转化公式 | 量程4名 | 量程4较准值 | 量程4DefValue | 量程4小 | 量程4大 | 4Monitor | 量程4精度 | 量程4单位 | 量程4转化公式 | 默认频率 | 最小频率 | 最大频率 | 时间长度
0 | 0 | 无 | 0-无效 | 1 |  |  | 无 | [39 empty] | 50 | 20 | 200 | 15
1 | 1 | 静力 | 1-普通 | 1 | FS400 | F | 力 | * |  |  | ±50N(0.01N) | 0 | 0 | -50 | 50 | meter | 2 | N | -60+120*@var/4096.0 | ±10N(0.001N) | 0 | 0 | -10 | 10 | meter | 3 | N | -12+24*@var/4096.0 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 15
2 | 1 | 光电门 | 4-光电门 | 0 | LTS400 | t | 计时 | * |  |  | 10us~70s(10us) | -1 | 0 | 0 | 70 | value | 6 | s | @var | 0~N D(1D) | 0 | 0 | 0 | 100 | value | 0 | D | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 20
3 | 1 | 单体位移 | 2-位移 | 1 | SDC400 | s | 位移 | * |  |  | 0.2~10m(1mm) | 0.5,1.0 | 0 | 0 | 10 | value | 3 | m | @var/2000.0 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 20
4 | 1 | 加速度 | 1-普通 | 0 | ACS400 | a | 加速度 | * |  |  | ±6g(0.01g) | 1 | 1 | -6 | 6 | meter | 1 | g | (@var-1352)/168.8 | ±1.5g(0.01g) | 1 | 1 | -1.5 | 1.5 | meter | 2 | g | (@var-1352)/655.4 | ±6g旧(0.01g) | 1 | 1 | -6 | 6 | meter | 1 | g | (@var-1250)/606.0 | ±1.5g旧(0.01g) | 1 | 1 | -1.5 | 1.5 | meter | 2 | g | (@var-1290)/160.0 | 100 | 0.001 | 100000 | 15
5 | 1 | 微力 | 1-普通 | 1 | MS300 | F | 力 | * |  |  | ±10N(0.006N) | 0 | 0 | -10 | 10 | meter | 3 | N | -12+24*@var/4096.0 | ±2N(0.001N) | 0 | 0 | -2 | 2 | meter | 3 | N | -2.5+5*@var/4096.0 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 15
6 | 1 | 普通温度 | 1-普通 | 1 | GTS400 | T | 温度 | * | * | * | -50~150℃(0.1℃) | 25 | 0 | -50 | 150 | meter | 1 | ℃ | if(@var<950,-50+@var*0.0526,if(@var<1875,@var*0.054-51.35,if(@var<2770,0.05586*@var-54.7486,if(@var<3630,0.0581*@var-61.0465,@var*0.0595-65.985)))) | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 1 | 0.001 | 100000 | 180
7 | 1 | 高温 | 1-普通 | 1 | HTS400 | T | 温度 |  | * | * | 0~1000℃(1℃) | 25 | 0 | 0 | 1000 | value | 0 | ℃ | (@var-20)/3.6 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 20
8 | 1 | 压强 | 1-普通 | 1 | PAS400 | p | 压强 | * | * |  | 0~700kpa(0.1kpa) | 101.3 | 0 | 0 | 700 | value | 1 | kpa | (@var-327)*360/3770.0 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 100000 | 960
9 | 1 | 声振动 | 1-普通 | 0 | SS400 | L | 声振动 | * |  | * | ±100%(1%) | -1 | 0 | -100 | 100 | value | 0 | % | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | 30~130dB(1dB) | -1 | 0 | 30 | 130 | value | 1 | dB | @min+(@max-@min)*@var/2048.0 | [5 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 5000 | 1000 | 100000 | 5
10 | 1 | 光强分布 | 6-专用实验 | 0 | LSS400 | A | 光的衍射实验 | * |  |  | 512pixel(64mm) | -1 | 0 | 0 | 512 | value | 1 | Lux | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | -1 | -1 | 10
11 | 1 | 光照度 | 1-普通 | 0 | LIS400 | E | 光照度 | * | * |  | 0~10000Lux(2Lux) | -1 | 0 | 0 | 10000 | value | 3 | Lux | @var*2.5*100000/4095/24 | 0~2000Lux(1Lux) | -1 | 0 | 0 | 2000 | value | 3 | Lux | @var*2.5*100000/4095/120 | [14 empty] | value |  |  |  | 20 | 0.001 | 100000 | 10
12 | 1 | 电流 | 1-普通 | 1 | CS400 | I | 电流 | * | * | * | ±3A(0.01A) | 0 | 0 | -3 | 3 | meter | 2 | A | @var*0.0015625-3.2 | ±0.6A(0.002A) | 0 | 0 | -0.6 | 0.6 | meter | 3 | A | @var*0.0003125-0.64 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 20
13 | 1 | 电压 | 1-普通 | 1 | VS400 | U | 电压 | * | * | * | ±15V(0.01V) | 0 | 0 | -15 | 15 | meter | 2 | V | 16-@var*0.0078125 | ±3V(0.002V) | 0 | 0 | -3 | 3 | meter | 3 | V | 3.2-@var*0.0015625 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 15
14 | 1 | 磁感应强度 | 1-普通 | 1 | MIS400 | B | 磁场 | * |  |  | ±20mT(0.02mT) | 0 | 0 | -20 | 20 | meter | 2 | mT | -25+50*@var/4096.0 | ±1mT(0.001mT) | 0 | 0 | -1 | 1 | meter | 3 | mT | -1.25+2.5*@var/4096.0 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 20 | 0.001 | 100000 | 10
15 | 1 | 微电流 | 1-普通 | 1 | MCS400 | I | 电流 | * | * | * | ±5μA(0.01μA) | 0 | 0 | -5 | 5 | meter | 2 | μA | -6.25+12.5*@var/4096.0 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 20
16 | 1 | GM计数器 | 6-专用实验 | 0 | GMS400 | GM | GM计数器实验 | * |  |  | 0~40000cpm(1cpm) | -1 | 0 | 0 | 40000 | value | 0 | cpm | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | -1 | -1 | 600
17 | 1 | pH值 | 1-普通 | 1 | PHS400 | pH | pH值 |  | * | * | 0~14(0.01) | 7 | 7 | 0 | 14 | meter | 2 |  | @max-@max*@var/4096.0 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
18 | 1 | 电导率 | 1-普通 | 1 | CDS400 | κ | 电导率 |  | * | * | 0~20000μS/cm(10μS/cm) | 0 | 0 | 0 | 20000 | value | 0 | μS/cm | 5.6*@var | 0~2000μS/cm(1μS/cm) | 0 | 0 | 0 | 2000 | value | 0 | μS/cm | if(@var<=300,@var/1.5,@var/1.8) | [5 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 100000 | 180
19 | 1 | 氧气 | 1-普通 | 1 | G0S400 | O₂ | 氧气含量 |  | * | * | 0~100%(0.1%) | 21 | 0 | 0 | 100 | value | 1 | % | 100*min(1640,@var)/1640.0 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 1000 | 300
20 | 1 | 溶解氧 | 1-普通 | 1 | DOS300 | DO | 溶解氧 |  | * | * | 0~20mg/L(0.01mg/L) | 8.25 | 0 | 0 | 40 | value | 2 | mg/L | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 10 | 180
21 | 1 | 二氧化碳 | 3-扩展 | 1 | CDOS300 | CO₂ | 二氧化碳含量 |  | * | * | 0~50000ppm(25ppm) | 300 | 0 | 0 | 50000 | value | 0 | ppm | @var | 0~5000ppm(20ppm) | 300 | 0 | 0 | 5000 | value | 0 | ppm | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 1000 | 600
22 | 1 | 浊度 | 1-普通 | 1 | TDS300 | k | 浊度 |  | * | * | 0~1000NTU(0.1NTU) | 0,400 | 0 | 0 | 1000 | value | 1 | NTU | [6 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 100000 | 180
23 | 1 | 色度计 | 1-普通 | 0 | CMS300 | T | 透光率 |  | * | * | 蓝(0.01%) | 0,100 | 0 | 0 | 100 | value | 1 | % | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | 绿(0.01%) | 0,100 | 0,100 | 0 | 100 | value | 1 | % | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | 橙(0.01%) | 0,100 | 0 | 0 | 100 | value | 1 | % | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | 红(0.01%) | 0,100 | 0 | 0 | 100 | value | 1 | % | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | 1 | 0.001 | 100000 | 300
24 | 1 | 湿度 | 3-扩展 | 1 | HDS400 | RH | 湿度 |  | * | * | 0~100%RH(0.1%RH) | 50 | 0 | 0 | 100 | value | 1 | % | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 1000 | 600
25 | 1 | 心率 | 1-普通 | 0 | EKG200 | BPM | 心率 |  |  | * | 0~100AM(1AM) | -1 | 0 | 0 | 100 | value | 0 | AM | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | 30~200BPM(1BPM) | -1 | 0 | 30 | 200 | value | 0 | BPM | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | [5 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 50 | 1000 | 60
26 | 1 | 分体位移 | 2-位移 | 1 | DSS400 | s | 位移 | * |  |  | 0~3m(1mm) | 0.3,0.6 | 0 | 0 | 3 | value | 3 | m | (0.00095*@var-0.042)/2.0 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 15
27 | 1 | 肺活量计 | 3-扩展 | 0 | SPS200 | LPM | 肺活量计 |  |  | * | ±310L/min(0.7L/min) | -1 | 0 | -310 | 310 | meter | 0 | L/min | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 60
28 | 1 | 心电图 | 1-普通 | 0 | EKG200 | ECG | 心电图 |  |  | * | 0~5mv(0.01mv) | -1 | 0 | 0 | 5 | value | 2 | mv | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 200 | 100 | 1000 | 30
29 | 1 | 滴定计数器 | 1-普通 | 1 | DD4000 | D | 滴定计数器 |  | * |  | 0~D(1D) | 0 | 0 | 0 | 10000 | value | 0 | D | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 20
30 | 1 | 常开控制 | 1-普通 | 1 | OCS400 | OC | 常开控制 | * | * | * | -50~150℃(0.1℃) | 25 | 25 | -50 | 150 | meter | 1 | ℃ | if(@var<950,-50+@var*0.0526,if(@var<1875,@var*0.054-51.35,if(@var<2770,0.05586*@var-54.7486,if(@var<3630,0.0581*@var-61.0465,@var*0.0595-65.985)))) | 0~10000Lux(2.5Lux) | -1 | 1 | 1 | 10000 | meter | 1 | Lux | ((@max-@min)*@var/3884.0) | 30~130dB(1dB) | -1 | 0 | 30 | 130 | meter | 0 | dB | @min+(@max-@min)*@var/2048.0 | [5 empty] | meter |  |  |  | 100 | 0.001 | 100000 | 15
31 | 1 | 常闭控制 | 1-普通 | 1 | CCS400 | CC | 常闭控制 | * | * | * | -50~150℃(0.1℃) | 25 | 25 | -50 | 150 | meter | 1 | ℃ | if(@var<950,-50+@var*0.0526,if(@var<1875,@var*0.054-51.35,if(@var<2770,0.05586*@var-54.7486,if(@var<3630,0.0581*@var-61.0465,@var*0.0595-65.985)))) | 0~10000Lux(2.5Lux) | -1 | 1 | 1 | 10000 | meter | 1 | Lux | ((@max-@min)*@var/3884.0) | 30~130dB(1dB) | -1 | 0 | 30 | 130 | meter | 0 | dB | @min+(@max-@min)*@var/2048.0 | [5 empty] | meter |  |  |  | 100 | 0.001 | 100000 | 15
32 | 1 | 拉压力 | 1-普通 | 1 | FS401 | F | 力 | * |  |  | ±5kg(0.001kg) | 0 | 0 | -5 | 5 | meter | 3 | kg | (-60+120*@var/4096.0)/9.8 | ±1kg(0.0001kg) | 0 | 0 | -1 | 1 | meter | 4 | kg | (-12+24*@var/4096.0)/9.8 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 15
33 | 1 | 微气压 | 1-普通 | 1 | MPAS400 | p | 气压 | * | * |  | 0~10kpa(0.01kpa) | 0 | 0 | 0 | 10 | value | 2 | kpa | if(@var<492,0,(@var-492)*10/(3564-492)) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 100 | 0.001 | 100000 | 960
34 | 1 | 二氧化硫 | 1-普通 | 1 | CSO400 | SO₂ | 二氧化硫 |  | * | * | 0~7.8ppm(0.lppm) | 0 | 0 | 0 | 7.8 | value | 1 | ppm | @min+(@max-@min)*@var/4096.0 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 4 | 0.001 | 1000 | 30
35 | 1 | 氧化还原 | 1-普通 | 1 | CORP400 | ORP | 氧化还原 |  | * | * | -2000~2000mv(1mv) | 85 | 0 | -2000 | 2000 | value | 0 | mv | (@min+(@max-@min)*@var/4096.0)-800 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 4 | 0.001 | 1000 | 30
36 | 0 | 角度 | 1-普通 | 1 | ANGLE400 | A | 角度 | * |  |  | 0~360°(0.l°) | 90 | 0 | 0 | 360 | meter | 1 | ° | if(@var<60,0,if(@var>3960,360,(@var-60)*360/3900)) | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
37 | 1 | 呼吸率 | 1-普通 | 1 | BRS200 | p | 呼吸率 | * | * |  | 0~10kpa(0.01kpa) | 0 | 0 | 0 | 10 | value | 2 | kpa | if(@var<492,0,(@var-492)*10/(3564-492)) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 200 | 0.001 | 100000 | 60
38 | 1 | 盐度 | 1-普通 | 1 | TS200 | S | 盐度 |  | * | * | 0~10000PPM(10PPM) | 0 | 0 | 0 | 10000 | value | 0 | PPM | 2.8*@var | 0~1000PPM(1PPM | 0 | 0 | 0 | 1000 | value | 0 | PPM | if(@var<=150,@var/1.5/2,@var/1.8/2) | [5 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 100000 | 180
39 | 1 | 氢气 | 1-普通 | 1 | H2400 | H₂ | 氢气含量 |  | * |  | 0-100%(1%) | 0 | 0 | 0 | 100 | value | 0 | % | if(@var>1950,(@var-1950)/2145*100,0) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
40 | 0 | 时间差 | 5-时间差 | 1 |  | t₁₂ | 时间差 | * |  |  | 10us~70s(10us) | -1 | 0 | 0 | 70 | value | 6 | s | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
41 | 1 | 氯气 | 1-普通 | 1 | CL2400 | Cl₂ | 氯气含量 |  | * |  | 0-50ppm(0.1ppm) | 0 | 0 | 0 | 50 | value | 1 | ppm | @var*50/3686 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
42 | 1 | 一氧化碳 | 1-普通 | 1 | CO400 | C0 | 一氧化碳含量 |  | * |  | 0~500ppm(1ppm) | 0 | 0 | 0 | 500 | value | 0 | ppm | @var*500/4095 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
43 | 1 | 热辐射温度 | 1-普通 | 1 | TOBJ200 | T | 热辐射温度 | * | * |  | -20~300℃(1℃) | -1 | 0 | -20 | 300 | value | 0 | ℃ | (-2.81556*(@var*5/4096)^6+51.71967*(@var*5/4096)^5-386.8241*(@var*5/4096)^4+1510.241*(@var*5/4096)^3-3267.076*(@var*5/4096)^2+3820.25*(@var*5/4096)-1792.6)*100/85 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
44 | 1 | 微电压 | 1-普通 | 1 | VS400 | U | 电压 | * | * | * | ±0.6V(0.0001V) | 0 | 0 | -0.6 | 0.6 | meter | 4 | V | (16-@var*0.0078125)/25 | ±0.06V(0.0001V) | 0 | 0 | -0.06 | 0.06 | meter | 4 | V | (3.2-@var*0.0015625)/50 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 15
45 | 1 | 甲烷 | 1-普通 | 1 | CH400 | CH₄ | 甲烷含量 |  | * |  | 0-100%(1%) | 0 | 0 | 0 | 100 | value | 0 | % | if(@var>1950,(@var-1950)/2145*100,0) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
46 | 1 | 电流 | 1-普通 | 1 | CS400 | I | 电流 | * | * | * | ±3A(0.01A) | 0 | 0 | -3 | 3 | meter | 2 | A | @var*0.0015625-3.2 | ±0.3A(0.002A) | 0 | 0 | -0.3 | 0.3 | meter | 3 | A | (@var*0.0003125-0.64)/2 | ±0.03A(0.0002A) | 0 | 0 | -0.03 | 0.03 | meter | 4 | A | (@var*0.0003125-0.64)/20 | [5 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 20
47 | 0 | 传感器48 | 1-普通 | 1 | NONE | NUM48 | 留用 | * |  |  | 0~4096 | 0 | 0 | 0 | 4096 | value | 0 | ? | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
48 | 1 | 酒精气体 | 1-普通 | 1 | GAS200 | C₂H₅OH | 酒精气体 |  | * |  | 0~5000PPM(5PPM) | 0 | 0 | 0 | 5000 | value | 0 | PPM | if(@var<410,0,(@var-410)*5000*5000/3686/3580) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
49 | 0 | 平抛落体 | 1-普通 | 1 | PP200 | S | 平抛落体 | * |  |  | 10us~70s(10us) | 0 | 0 | 0 | 70 | value | 6 | S | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
50 | 1 | 高温2 | 1-普通 | 1 | HTS500 | T | 温度 |  | * | * | -30~1000℃(1℃) | 25 | 0 | -30 | 1000 | value | 0 | ℃ | (@var-373)/3.3-4 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 20
51 | 0 | 电荷 | 1-普通 | 1 | DH400 | UC | 电荷 | * |  |  | 0~4096（10nC） | 0 | 0 | 0 | 4096 | value | 0 | nC | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
52 | 1 | 氯离子 | 1-普通 | 1 | CL400 | Cl- | 氯离子 |  | * | * | 0~1mol/L(0.0002mol/L) | 0 | 0 | 0 | 1 | value | 4 | mol/L | if((10^((492-@var)/934))<0.0002,0,10^((492-@var)/934)) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
53 | 1 | 钠离子 | 1-普通 | 1 | NA400 | Na+ | 钠离子 |  | * | * | 0~1mol/L(0.0002mol/L) | 0 | 0 | 0 | 1 | value | 5 | mol/L | 10^((@var+25-3541)/664) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
54 | 1 | 硝酸根离子 | 1-普通 | 1 | NO400 | NO₃- | 硝酸根离子 |  | * | * | 0~0.03(0.0001mol/L) | 0 | 0 | 0 | 0.03 | value | 4 | mol/L | 1/10^((1493+@var)/1016) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
55 | 1 | 铵根离子 | 1-普通 | 1 | NH400 | NH₄+ | 铵根离子 |  | * | * | 0~1mol/L(0.0002mol/L) | 0 | 0 | 0 | 1 | value | 4 | mol/L | if((10^((@var-3711)/934))<0.00012,0,10^((@var-3711)/934)) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
56 | 1 | 肺活量计 | 1-普通 | 0 | MPAS400 | p | 肺活量计 | * | * |  | 0~10kpa(0.01kpa) | 0 | 0 | 0 | 10 | value | 2 | kpa | if(@var<492,0,(@var-492)*10/(3564-492)) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 100 | 0.001 | 100000 | 960
57 | 0 | 电荷 | 1-普通 | 1 | KU300 | T | 电荷 | * |  |  | 0~2500(1nC) | 0 | 0 | 0 | 2500 | value | 1 | nC | 5000*@var/4096-2500 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
58 | 0 | 微电流计 | 1-普通 | 1 | MCS401 | I | 电流 | * | * | * | ±250μA(0.01μA) | 0 | 0 | -250 | 250 | meter | 1 | μA | 200*(-1.25+2.5*@var/4096.0)/1.0416 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 20
59 | 0 | 二氧化碳 | 1-普通 | 1 | CDOS301 | CO₂ | 二氧化碳含量 | * | * | * | 0~5000ppm(2ppm) | 0 | 0 | 0 | 5000 | value | 1 | ppm | 5000*@var/4096 | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 20
60 | 1 | 二氧化碳2 | 3-扩展 | 1 | CDOS300 | CO₂ | 二氧化碳含量 | * | * | * | 0~10000ppm(1ppm) | 0 | 0 | 0 | 10000 | value | 1 | ppm | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 20
61 | 1 | 频率计 | 3-扩展 | 1 | HZ400 | F | 频率 | * |  |  | 0~2MHz(1HZ) | -1 | 0 | 0 | 2000000 | value | 0 | Hz | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 10 | 0.001 | 10 | 60
62 | 1 | 二维运动 | 6-专用实验 | 1 | DM400 | XY | 二维运动实验 | * |  |  | 0~4096 | 0 | 0 | 0 | 4096 | value | 0 | ? | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | -1 | -1 | 30
63 | 1 | 单摆运动 | 6-专用实验 | 1 | SPM400 | XY | 单摆运动 | * |  |  | 0~4096 | 0 | 0 | 0 | 4096 | value | 1 | ? | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | -1 | -1 | 30
64 | 1 | 血压计 | 6-专用实验 | 1 | U80B | P | 血压计 |  |  | * | 0~255mmHg(1mmHg) | 0 | 0 | 0 | 255 | value | 0 | mmHg | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
65 | 1 | PM2.5浓度计 | 1-普通 | 1 | GP2Y10 | PM2.5 | 细物颗粒 | * |  |  | 0~500μg/L(1μg/L) | 0 | 0 | 0 | 500 | value | 1 | μg/L | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 100000 | 60
66 | 1 | 甲醛浓度计 | 1-普通 | 1 | ZE07 | CH₂O | 甲醛 | * |  |  | 0~500μg/L(1μg/L) | 0 | 0 | 0 | 500 | value | 1 | μg/L | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 100000 | 60
67 | 1 | 角度计 | 1-普通 | 1 | MAG3110 | Ang | 角度计 | * |  |  | 0~360° | 0 | 0 | 0 | 360 | value | 0 | ° | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 1 | 0.001 | 100000 | 300
68 | 1 | 指南针 | 6-专用实验 | 1 | RB100H | Campass | 指南针 | * |  |  | 0~360° | 0 | 0 | 0 | 360 | value | 0 | ° | @var | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
69 | 0 | 传感器69 | 1-普通 | 1 | NONE | NUM69 | 留用 | * |  |  | ±500μA(0.01μA) | 0 | 0 | -500 | 500 | meter | 1 | μA | 400*(-1.25+2.5*@var/4096.0)*1.0159 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 50 | 0.001 | 100000 | 30
70 | 0 | 微电流 | 1-普通 | 1 | MCS400 | I | 电流 | * | * | * | ±5μA(0.01μA) | 0 | 0 | -5 | 5 | meter | 2 | μA | -6.25+12.5*@var/4096.0 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 20
71 | 1 | 光照度 | 1-普通 | 1 | LIS400 | E | 光照度 | * | * |  | 0~15000Lux(2.5Lux) | -1 | 0 | 1 | 15000 | value | 1 | Lux | ((@max-@min)*@var/3884.0) | 0~6000Lux(1Lux) | -1 | 0 | 0 | 6000 | value | 2 | Lux | (@max-@min)*@var/3884.0 | 0~600Lux(0.25Lux) | -1 | 0 | 0 | 600 | value | 2 | Lux | (@max-@min)*@var/3884.0 | [5 empty] | value |  |  |  | 20 | 0.001 | 100000 | 10
72 | 0 | 氯离子 | 1-普通 | 1 | CL400 | Cl- | 氯离子 |  | * | * | 0~35500(10ppm) | 0 | 0 | 0 | 35500 | value | 0 | ppm | if((35500*10^((492-@var)/934))<5,0,35500*10^((492-@var)/934)) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
73 | 0 | 钠离子 | 1-普通 | 1 | NA400 | Na+ | 钠离子 |  | * | * | 0~23000(10ppm) | 0 | 0 | 0 | 23000 | value | 0 | ppm | if((23000*10^((@var-3711)/934))<4,0,23000*10^((@var-3711)/934)) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
74 | 0 | 硝酸根离子 | 1-普通 | 1 | NO400 | NO₃- | 硝酸根离子 |  | * | * | 0~62000(10ppm) | 0 | 0 | 0 | 62000 | value | 0 | ppm | 62000/10^((1493+@var)/1016) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
75 | 0 | 铵根离子 | 1-普通 | 1 | NH400 | NH₄+ | 铵根离子 |  | * | * | 0~18000(10ppm) | 0 | 0 | 0 | 18000 | value | 0 | ppm | if((18000*10^((@var-3711)/934))<4,0,18000*10^((@var-3711)/934)) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
76 | 0 | 钠离子 | 1-普通 | 1 | NAS400 | Na+ | 钠离子 |  | * | * | 0~23000(10ppm) | 0 | 0 | 0 | 23000 | value | 0 | ppm | if(@var>3277,if(((35.5-(@var-3277)*35.5/819)<0),0,35.5-(@var-3277)*35.5/819),if(@var>2359,355+35.5-(@var-2359)*355/918,if(@var>1425,3550+350-(@var-1425)*3550/934,if(@var>492,35500+3550-(@var-492)*35500/934,35500)))) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
77 | 0 | 氯离子 | 1-普通 | 1 | CLS400 | Cl- | 氯离子 |  | * | * | 0~35500(10ppm) | 0 | 0 | 0 | 35500 | value | 0 | ppm | if(@var>3277,if(((35.5-(@var-3277)*35.5/819)<0),0,35.5-(@var-3277)*35.5/819),if(@var>2359,355+35.5-(@var-2359)*355/918,if(@var>1425,3550+350-(@var-1425)*3550/934,if(@var>492,35500+3550-(@var-492)*35500/934,35500)))) | [5 empty] | value | [8 empty] | value | [8 empty] | value |  |  |  | 0.5 | 0.001 | 100000 | 120
78 | 0 | 电流 | 1-普通 | 1 | CS400 | I | 电流 | * | * | * | ±3A(0.01A) | 0 | 0 | -3 | 3 | meter | 2 | A | @var*0.0015625-3.2 | ±0.6A(0.002A) | 0 | 0 | -0.6 | 0.6 | meter | 3 | A | @var*0.0003125-0.64 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 20
79 | 0 | 电流 | 1-普通 | 1 | CS400 | I | 电流 | * | * | * | ±3A(0.01A) | 0 | 0 | -3 | 3 | meter | 2 | A | @var*0.0015625-3.2 | ±0.3A(0.002A) | 0 | 0 | -0.3 | 0.3 | meter | 3 | A | (@var*0.0003125-0.64)/2 | ±0.03A(0.0002A) | 0 | 0 | -0.03 | 0.03 | meter | 4 | A | (@var*0.0003125-0.64)/20 | [5 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 20
80 | 0 | 电压 | 1-普通 | 1 | VS400 | U | 电压 | * | * | * | ±20V(0.01V) | 0 | 0 | -20 | 20 | meter | 2 | V | (16-@var*0.0078125)*4/3 | ±2V(0.002V) | 0 | 0 | -2 | 2 | meter | 3 | V | (3.2-@var*0.0015625)*2/3 | ±0.2V(0.0002V) | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | meter | 4 | V | (3.2-@var*0.0015625)*2/30 | [5 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 15
81 | 0 | 电压 | 1-普通 | 1 | VS400-3 | U | 电压 | * | * | * | ±15V(0.01V) | 0 | 0 | -15 | 15 | meter | 2 | V | 16-@var*0.0078125 | ±3V(0.002V) | 0 | 0 | -3 | 3 | meter | 3 | V | 3.2-@var*0.0015625 | [5 empty] | meter | [8 empty] | meter |  |  |  | 10 | 0.001 | 100000 | 15